Artikel Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Daten	Abmessungen

DA-40	Deckenfilter	Bauteilesatz (zu DAL40)	RAL-7035	417/106/367

DAL-40	Deckenlüfter	230 VAC	450 m³/h	417/106/367
DAL-40-U Deckenlüfter 115 VAC 450 m³/h 417/106/367
DAL-60 Deckenlüfter 230 VAC 820 m³/h 530/110/350
DAL-60-U Deckenlüfter 115 VAC 820 m³/h 530/110/350
LF-11000	Filterlüfter 	230 VAC 50/60 Hz - IP 54	25-29 m³/h	109/109/62
LF-11001 Filterlüfter 12 VDC - IP 54 25-29 m³/h 109/109/49
LF-11002 Filterlüfter 24 VDC - IP 54 25-29 m³/h 109 x109/49
LF-11003 Filterlüfter 48 VDC - IP 54 25-29 m³/h 109/109/49
HE-100W	Heizgerät	110…250 VAC/DC	100 W	70/140/50
HE-15W Heizgerät 110…250 VAC/DC 15 W 70/65/50
HE-150W Heizgerät 110…250 VAC/DC 150 W 70/220/50
HE-30W Heizgerät 110…250 VAC/DC 30 W 70/65/50

# Musterkatalog anfordern

Name

Adresse

PLZ Ort