# Induktive Sensoren

erkennen metallische Objekte

Funktionsprinzip

Ein induktiver Näherungsschalter arbeitet mit einem hochfrequenten Schwingkreis. Dieser erzeugt mittels einer Spule an der aktiven Sensorfläche ein elektromagnetisches Wechselfeld. Nähert sich ein Metallgegenstand diesem Feld, so kommt es im Schwingkreis zu einer Dämpfung. Überschreitet diese Dämpfung einen Sollwert, wird ein Schaltsignal erzeugt.

|  | - Klimawechselfeste Sensoren für korrosive Umgebungen - Hochtemperaturschalter - bis 200°C - hohe Schaltabstände bis 180mm, programmierbar - Flächensensoren bis 900x150mm - Namur Sensoren nach DIN EN 60947 für Ex-Bereich - Sensoren mit Analogausgang - Wasserdichte Ausführungen IP 68/69 |
| --- | --- |

# Kapatzitive Sensoren

Bei einer Vielzahl von Geräten sind mechsnische Tasten problemastisch. Gründe können die fehlende Dichtigkeit gegenüber Staub, Waser bzw. hoher Luftfeuchtigkeit sein. Ebenso ist ein geforderter Explosionschutz nur mit hohem Aufwand realisieren. Bei einigen Anwendungen sind Borungen und Durchbrueche nicht möglich (z. B. Bedienung durch Schaufensterscheiben hindurch). Auch lassen sich herkömmliche Tastaturen nur mit hohem Aufwand vandalensicher realiseren. Kapazitive Taster und Tastenfüller sind hier eine optimale Alternation. Für solche Anwendungen sind geeignete Schaltkreise (ICs) verfügbar. Je nach Einstellung der Schaltungsparameter sind die ICs auch als Näherungsschalter einsetzbar.

Anwemdungen:

- wasser- und staupdichte Berührungstaser mit hohem Schutzgradient

- vandallensichere Tastaturen

- Alarmanlagen

- Näherungsschalter

- Füllungsstandsüberwachung

- Spielzeug